## Forklaring_kravspesifikasjon
Vedlegg 02 Kravspesifikasjon
Anskaffelse: 2019/628 Sakral nevromodulasjon
Innhold
Dette dokumentet (Vedlegg 02) består av 3 arkfaner:
1. Forklaring til kravspesifikasjonen
2. Omfang - definerer omfanget av anskaffelsen
3. Kravspesifikasjon - består av 2 deler: Generelle krav og Spesifikke krav til produktene. Generelle krav må alltid fylles ut, og spesifikke krav må fylles ut for de delleveranser/produkter som tilbys.
Krav til og beskrivelse av leveransen
Oppdragsgiver har angitt formålet med anskaffelsen, og sine krav og behov i dette dokumentet (Vedlegg 02). Dette danner grunnlaget for Leverandørens tilbud.
I kravspesifikasjonen er det lagt vekt på å beskrive de behov som skal dekkes. Leverandøren skal med utgangspunkt i kravspesifikasjonens rammer gi tilbud på forespurte produkter og beskrive hvordan de kravene som stilles vil bli oppfylt. Leverandøren er ansvarlig for at leveransen til enhver tid dekker kravene som er spesifisert i Vedlegg 02.
Leverandør skal besvare kravene direkte i kravspesifikasjonen og henvise til egne vedlegg ved behov. En tydelig og poengtert besvarelse her vil lette Oppdragsgivers evaluering av tilbudet og sikre at korrekt informasjon blir brukt ved evalueringen. Det skal også her henvises til hvor i besvarelsen en eventuell utdypende beskrivelse, som kan ha betydning ved evalueringen, finnes. Henvisningen skal gi informasjon om navn på dokument, side og avsnitt. En besvarelse som for eksempel "se katalog/brosjyre" er ikke ønskelig, og kan føre til at tilbudet blir evaluert uten at Oppdragsgiver har kjennskap til alle egenskaper ved tilbudet/produktet.
Kravene er utformet som SKAL-krav ("S"), BØR-krav ("B") og Behovsspesifikasjon ("BH"). Dette kommer frem i kolonnen "krav" i tabellene.
SKAL-krav er minstekrav. Alle SKAL-krav må være oppfylt for at produktet skal bli evaluert. Manglende oppfyllelse av SKAL-krav er et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil medføre at tilbudet for det aktuelle produktet, eller den delleveransen produktet tilhører, avvises fra konkurransen. SKAL-krav vil ikke bli evaluert utover om det er oppfylt eller ikke.
Behovsspesifikasjon er momenter som vil bli tillagt vekt i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet, og de nærmere angitte underkriterier (se kolonne "Underkriterium").
Hvite felt skal fylles ut av leverandør. Leverandør skal ikke legge til eller slette verken linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Leverandør skal angi "JA" eller "NEI" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis i punktet.
Oppdragsgiver har gitt hver linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer (kolonne A). Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.

## Omfang
Anskaffelse: 2019/628 Sakral nevromodulasjon
1. Omfang
Generelle krav
Det ønskes tilbud på følgende delleveranser:
Anbudspakke 1: Sakral nevromodulasjon
| Delleveranse 1 | Sakral nevromodulasjon

## Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Anskaffelse: 2019/628 Sakral nevromodulasjon
2. |  |  | Generelle krav til produktene
Hvite celler fylles ut av leverandør
| Kolonne B + C skjules/låses før utlysning! | [5 empty] | LEVERANDØRENS NAVN →
Oppdragers kravspesifikasjon | [6 empty] | Leverandørens besvarelse
Ref. | Kravnr. | Kravtype (G=generell) | Beskrivelse av krav | Krav | Under-kriterium | Utfyllende informasjon | Oppfylles kravet? | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link til evt. bilde
|  |  | Generelle krav |  |  |  | JA/NEI |  | URL-adresse
G.1 | 1 | G | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE- merket i henhold til Direktiv om medisinsk utstyr jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. | S
G.2 | 2 | G | Tiltenkt bruk: Produktene skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use) | S
G.5 | 5 | G | Opplæring i bruk av produktene: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehusene i forbindelse med implementering av avtalen, og skal utover dette på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ute hos kunden i hele avtaleperioden. Opplæring/etterutdanning skal sikre at produktene kan benyttes på en slik måte at det gir et kvalitativt godt resultat. Det stilles følgende krav til opplæring av produktene: • Tilbyder skal gi full brukeropplæring av involverte leger, sykepleiere, ansatte på sterilsentral og annet hjelpepersonell. • Tilbyder skal i nødvendig grad utføre brukeropplæring for å sikre en faglig og økonomisk riktig bruk av produktene. • Tilbyder skal tilby opplæring på brukerstedet, både før igangsetting og som oppfølging i avtaleperioden. All opplæring skal være inkludert i anskaffelseskostnadene. Dette gjelder også eventuelle reise- og oppholdskostnader som er direkte knyttet til opplæringen. | S
G.6 | 6 | G | Nødvendig flergangsutstyr/aparater/programeringsenheter: I avtaleperioden skal tilbyder utplassere tilhørende flergangsutstyr/aparater/programeringsenheter (som brukes til flere pasienter) som er nødvendig per sykehus for at sykehusene til enhver tid skal kunne møte behovet for sakral nevromodulasjon. Flergangsutstyret er leverandørens eiendom. Leverandør skal være ansvarlig for service og vedlikehold av apparatene i avtaleperioden. Ved feil på apparat skal tilbyder stille til rådighet utlånsapparat i service-perioden eller bytte apparatet. Ved økt produksjon i løpet av avtaleperioden, som nødvendiggjør ytterligere utstyr, skal Leverandør levere nødvendig utstyr uten merkostnad for kunden. Nyvinninger innen flergangsutstyr i anbudsperioden, som forbedrer bruken av utstyr og produkter omfattet av rammeavtalen, skal leveres uten merkostnad for kunden. | S
3. |  |  | Spesifikke krav til produktene
Delleveranse 1 |  |  | Sakral nevromodulasjon
| Kolonne B skjules/låses før utlysning |  | underkriteriene angitt i tabellen under
Ref. | Kravnr. | Dellev.nr | Underkriterier |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  | Link til evt. bilde
URL-adresse
1EV_1 | 1 | 1 | Brukervennlighet/funksjonalitet (BF)
1EV_2 | 2 | 1 | Sortimentsbredde (SB)
Oppdragsgivers kravspesifikasjon | [6 empty] | Leverandørens besvarelse
Ref. | Kravnr. | Dellev.nr | Beskrivelse av krav | Krav | Under-kriterium | Utfyllende informasjon | Oppfylles kravet? | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link til evt. bilde
[7 empty] | JA/NEI |  | URL-adresse
1BH_1 | 1 | 1 | Behovsspesifikasjon: System til sakral nevromodulasjon | BH |  | Tilbyder skal beskrive sitt system for sakral nevromodulasjon
1S_2 | 2 | 1 | Forventet levetid | S |  | Tilbyder skal oppgi forventet levetid på tilbudte produkter med alle aktive elektroder under 1 Volt og alle aktive elektroder under 2 Volt.
1B_3 | 3 | 1 | Tilbyder bør oppgi inntil 10 referansesykehus | B |  | Liste over referansesykehus med omsetning, kontaktperson og kontaktinformasjon