## Mal
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
2022/1627
Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. <beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert>.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Veiledning Mal
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon.
Det er valgfritt å bruke generelle krav. Dersom det brukes generelle krav, sjekk at samme krav faktisk vil gjelde alle delkontraktene og at et felles svar vil være entydig.
Hvis generelle krav ikke skal brukes, slett raden. Slett også tilhørende rader i arkfanen Kravspesifikasjon.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Linjer med blå tekst, kan slettes dersom linjen ikke er relevant for anskaffelsen. <instruks>: Teksten mellom mindre- og større-tegnet viser hva som skal skrives i feltet.
Alle krav bør ha unikt nummer.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene G5 – G7, ved behov også i G8 og G9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C14 i arkfanen Veiledning. Med hvordan menes hvilke tall eller koder som blir brukt i kolonne F i arkfane Kravspesifikasjon og hva disse betyr. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne F.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne F i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 14 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Kanylebøtter
Delkontrakt 2 | Kanylebøtter med pasientbeskyttelse
Delkontrakt 3 | Risikoavfallsbeholdere
Delkontrakt 4 | Risikoavfallsesker (ca 44 liter) med absorbent og sekker
Delkontrakt 5 | Risikoavfallssekker (tette, gule)

## Kravspesifikasjon
| Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M | Kvalitet | Ja
|  |  | E | Miljø | Nei
Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Informasjon til tilbyder. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at kravene til de enkelte deltilbud/delkontrakter vil tillegges høyere vekting enn de generelle kravene som gjelder for alle delkontrakter.
1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til det direktiv som gjelder for produktet. Samsvarserklæring eller en egenerklæring som bekreftelse på oppfylt krav for tilbudte produkter skal legges ved tilbudet. Dersom det vedlegges egenerklæring skal samsvarserklæring kunne fremvises på oppfordring. Dersom tilbudte produkter allerede er samsvarsvurdert og CE-merket etter nytt direktiv; Medical Device Regulation (MDR), oppgis dette. |  | M
2 | Helseforetakene i Helse Nord har begrenset lagerkapasitet. Det finnes ikke et sentralt lager for forbruksartikler i helseregionen, men hvert enkelt sykehus bestiller og lagrer de varer de har behov for selv. Av hensyn til begrenset lagerkapasitet må minste salgsenhet og antall stk i forbrukerpakning være i håndterlig størrelse/mengde, og ikke så store at de er uegnet å håndtere sett i forhold til helseforetakenes behov. Se også krav 16 om pallehøyde. |  | M
3 | Produktdatablad: Tilbyderne skal på forespørsel levere produktdatablad på alle produktene de får avtale på. |  | M
4 | Brukerveiledning: Leverandør skal ha brukerveiledning for produktene tilgjengelig, og skal kunne leveres på forespørsel eller være inkludert i forpakning. |  | M
5 | Innlevering av EHF-katalog: Leverandør bekrefter at arbeidet med utarbeidelse av EHF-kataloger påbegynnes umiddelbart ved eventuell tildeling. Se Rammeavtalens pkt. 8.1 og 8.2. |  | M
6 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). |  | M
7 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver eller helseforetaket. |  | M
8 | Sikkerhetslager: Leverandøren skal til enhver tid ha et sikkerhetslager tilsvarende 4 ukers forbruk av disse produktene. Sikkerhetslager defineres som et lager som ved normaldrift i helseforetakene skal sikre kontinuitet i forsyningen til tross for variasjoner i vareforbruket og tilgangen på varer. Sikkerhetslageret skal ligge i Europa, og oppdragsgiver skal på forespørsel få oppgitt lagersaldo. |  | M
9 | Ordrebekreftelse: Leverandør skal sende ordrebekreftelse med bestilling hvor antall, pris og eventuell restordre fremkommer. |  | M
10 | Returordning: Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved avtaleinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig måte (Grønt punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
11 | Merking av forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. |  | M
12 | For samtlige tilbudte produkter, skal inngående material/råvare/emballasje kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
13 | Emballasjekrav, papp/papir: Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs, i samsvar med TCF- eller ECF-metoden. AOX-utslippet skal ikke overstige 0,25 kg/tonn masse. Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
14 | Emballasjekrav, plast: Plast i emballasje skal ikke inneholde halogenert plast (PVC og PVdC). Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
15 | Levering: Det skal være mulig for levering senest en uke etter bestilling. Beskriv bestilling- og leveringsrutiner. Oppgi forventet leveringstid fra bestilling. Det understrekes at ønsket levering i kravet forutsetter normale forhold i avtaleperioden. |  | M
16 | Pallehøyde: Total pallehøyde inkl. pallen skal være maksimum 130 cm. |  | M
17 | Oppdragsgiver ønsker å redusere bruken av fossil plast. Derfor bør produktene inneholde en økt andel ikke-fossil råvare eller andel resirkulert post-consumer materiale. Men dette bør likevel ikke forringe kvaliteten på produktet. Oppgi prosentvis andel ikke-fossil råvare og/eller andel resirkulert post-consumer materiale i produktet. En høyere andel vil telle positivt. |  | E | Miljø
18 | Materialkrav: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Europeisk utfasingssliste over 0,1 vektprosent (Vedlegg 10). Fyll ut vedlagte miljøskjema (Vedlegg 11). Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør og sendes Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra produsent eller materialdeklarasjon. Oppgi hvilke stoffer som finnes i produktene fra disse listene og spesifiser mengde. |  | E | Miljø
Delkontrakt 1 | Kanylebøtter
19 | Det må tilbys et produktspekter som dekker foretakenes behov for kanylebøtter. Se Bilag 1 - Prisskjema for nærmere spesifikasjoner. Bekreft at kravet oppfylles . |  | M
20 | Kanylebøttene skal være godkjent i henhold til ADR/RID 2021, UN-3291 og NS-EN ISO 23907-1:2019. Bekreft og dokumenter at kravet oppfylles. |  | M
21 | Kanylebøttene skal ha merking av maksimalt fyllingsnivå. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
22 | Kanylebøttene skal være merket i henhold til UN-3291. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
23 | Kanylebøttene skal ha en sikkerhetsanordning som hindrer stikkskader ved bruk og hindrer uttak av innhold. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv løsning. |  | M
24 | Kanylebøttene skal ha en funksjon for midlertidig og permanent lukking av lokk. Det skal ikke være mulig å åpne kanylebøtten etter permanent lukking. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv løsning. |  | M
25 | Kanylebøttene må kunne stables i hverandre når de er tomme, for å optimalisere lagring. De må allikevel kunne løftes ut av hverandre etter å ha vært stablet, av en person uten andre hjelpemidler. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
26 | Kanylebøttene skal være slik at man kan autoklavere innholdet i dem i en dampautoklave. Kanylebøttene blir utsatt for en maksimaltemperatur på ca. 134 grader Celsius i ca. 8 minutter. Oppdragsgiver ber om at man beskriver hvordan kanylebøtten kan autoklaveres. (F.eks. om lokket da må være "delvis" lukket og ikke "permanent" lukket for at damp og luft skal slippe inn i kanylebøtten slik at innholdet blir sterilt. Bekreft at kravet oppfylles og oppgi eventuelle forbehold. |  | M
27 | Sykehusene i nord har flere ulike oppheng for kanylebøtter. Mål på dagens kanylebøtter er oppgitt i Vedlegg 3 - Prisskjema. Dersom tilbyder har kanylebøtter med avvikende mål, og som dermed ikke passer inn i dagens stativer/braketter/veggfester etc., forplikter tilbyder seg til å levere og montere passende stativer/braketter/veggfester etc. uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver ved kontraktoppstart. Dette som en erstatning for dagens oppheng, og i samme antall som er i bruk ved de(t) aktuelle sykehus i dag. Eventuell utvidelse av antall stativer/braketter/veggfester etc utover dagens antall dekkes av Oppdragsgiver. Tilhørende stativer/traller/braketter/veggfester legges inn i Vedlegg 3 - Prisskjema under 'Øvrig sortiment'. Bekreft at kravet oppfylles. Beskriv om kanylebøttene vil passe i dagens stativer/braketter/veggfester eller om det er nødvendig å bytte dem ut. |  | M
28 | Kanylebøttene vil bli vurdert på materialkvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet, herunder blant annet: - Hvordan det oppleves å legge innhold ned i beholderen, bl.a. størrelse på åpning. - Brukervennlig sikkerhetsanordning som hindrer uttak av innhold. - Kanylebøttens stabilitet ved bruk. - Glatt utside slik at det er lett å desinfisere utsiden. - Funksjonelle håndtak for manuell håndtering - Tydelig merking av maksimalt fyllingsnivå - Kanylebøttens lokk bør ha et system for demontering av kanyler. - Kanylebøttene bør være enkle å montere på en sikker og holdbar måte slik at brukerne på de ulike avdelingene på sykehusene kan montere dem selv. - Sannsynlighet for stikkskader - (ønskelig med gjennomsiktig lokk eller vindu) - Kanylebøttene bør være lekkasjesikre ved velt etter permanent lukking - Tilhørende brukervennlige og funksjonelle systemer for oppheng/feste på vegg og på traller. Beskriv brukervennlighet, funksjonalitet og materialkvalitet. |  | E | Kvalitet
Delkontrakt 2 | Kanylebøtter med pasientbeskyttelse
29 | Kanylebøtte med spesialtilpasset lokk (vugge/postkasselokk). Lokket skal ha en funksjon som hindrer at man kan stikke hånden inn for å ta noe ut. Kanylebøttene skal oppbevares på pasientrom, og krever derfor ekstra beskyttelse. Bekreft og dokumenter at kravet oppfylles. |  | M
30 | For dette produkt gjelder også kravene 20, 21 og 22 ovenfor. Se også Vedlegg 3 - Prisskjema for nærmere spesifikasjoner. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
31 | Kanylebøttene vil bli vurdert på materialkvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet, herunder blant annet: - Brukervennlig og trygt lokk med åpning - Glatt utside slik at det er lett å desinfisere utsiden. - God merking av maksimalt fyllingsnivå - Kanylebøttene bør være enkle å montere på en sikker og holdbar måte slik at brukerne på de ulike avdelingene på sykehusene kan montere dem selv. - Tilhørende brukervennlige og funksjonelle systemer for oppheng/veggfeste Beskriv brukervennlighet, funksjonalitet og materialkvalitet. |  | E | Kvalitet
Delkontrakt 3 | Risikoavfallsbeholdere
32 | De skal være godkjent i henhold til ADR/RID 2021, UN-3291 og NS EN ISO 23907-1:2019. Bekreft og dokumenter at kravet oppfylles. |  | M
33 | De skal være tydelig merket i henhold til UN-3291. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
34 | De skal ha tydelig merking av maksimalt fyllingsnivå. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
35 | Risikoavfallsbeholderne skal ha ytre mål som gjør at de ved stabling fyller en europall på en hensiktsmessig måte (800x1200 mm). Bekreft at kravet oppfylles, og beskriv kort hvordan dette stables (evt. illustrasjon) |  | M
36 | De skal ha glatt utside slik at det er lett å desinfisere utsiden. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
37 | De skal ha et system som gjør at beholderen ikke lekker når lokket er permanent lukket. Dette kan for eksempel være ved bruk av limforsegling. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv løsning. |  | M
38 | De skal ha en kvalitet som gjør at de beholder sin strukturelle integritet ved stabling i høyden, med innhold (minimum 4 stk. stablet av 30 liter versjon, og 3 stk. av 60 liter versjonen). Bekreft og oppgi eventuelle forbehold angående vekt eller annet. |  | M
39 | Risikoavfallsbeholderne må kunne stables i hverandre, for å optimalisere lagring. De må allikevel kunne løftes ut av hverandre på en brukervennlig måte etter å ha vært stablet. Funksjon kan bli testet. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
40 | Angi godkjent maksimalvekt i kg per risikoavfallsbeholder som tilbyder kan garantere tåleevnen for. |  | M
41 | Risikoavfallsbeholderne vil bli vurdert på materialkvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet, herunder: - Hvor enkelt det er å montere lokket til risikoavfallsbeholderen. Enkel lukking uten verktøy (og uten å kunne skade seg). - Brukervennlighet ved å lukke beholder. Hvordan lokket er å jobbe med under bruk, og ved permanent lukking. - Låse-systemet på lokket bør være et "totrinnssystem" hvor man tydelig kan se om lokket er lagt på eller fullstendig "låst". Beskriv materialkvalitet, brukervennlighet og funksjonalitet. |  | E | Kvalitet
Delkontrakt 4 | Risikoavfallsesker (ca 44 liter) med absorbent og sekker
42 | Risikoavfallseskene skal være godkjent i henhold til UN3291. Bekreft, og oppgi eventuelle betingelser for at esken skal være godkjent i henhold til UN-3291 (f.eks. bruk av ekstra absorbent, strips, bunnplate, lokk, eller annet). Bekreft at kravet oppfylles og oppgi alle eventuelle ekstra produkter, som nevnt over, i Vedlegg 3 - Prisskjema. (Merk at absorbent skal tilbys i delleveranse 5). |  | M
43 | Risikoavfallseskene skal være merket i henhold til UN-3291. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
44 | Målene skal være ca 400 x 250 x 450 mm (L x B x H). Oppgi ytre mål på tilbudt produkt. Avvik inntil 5 % kan aksepteres. Oppgi ytre mål på risikoavfallsesken i millimeter. |  | M
45 | Risikoavfallseskene skal leveres flatpakket, men være enkle å brette ut og å lukke. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv løsning. |  | M
46 | Risikoavfallseskene skal være utstyrt med minst ett bærehåndtak. Dette/disse skal være utformet på en slik måte at brukere ikke kommer i kontakt med innholdet, og tillate stabil stabling uten at håndtaket blir ødelagt. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv. |  | M
47 | Risikoavfallseskene skal tåle å bli transportert stablet med minimum 3 esker i høyden. Bekreft at kravet oppfylles, og beskriv eventuelle forbehold. |  | M
48 | Risikoavfallseskene skal tåle minimum 13-15 kg innhold. Bekreft at kravet oppfylles, og beskriv eventuelle forbehold. |  | M
49 | Risikoavfallseskene kan bli brukt i dampautoklave, og bli utsatt for en maksimaltemperatur på 130-140 grader celsius i 7-10 minutter. Oppdragsgiver krever ikke at eskene fortsatt skal være UN-godkjente etter en slik prosess, men oppdragsgiver krever at eskene ikke faller fra hverandre etter autoklavering. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
50 | Absorbent skal være velegnet til absorbering av væsker i risikoavfallsesker. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
51 | Risikoavfallssekkene skal tåle autoklavering i 75-80 minutter, med en maksimal temperatur på 130-140 grader celcius (i 7-10 minutter). De skal være laget av et materiale som helt eller delvis tillater damp fra autoklave å trenge gjennom sekken og dermed nå alt av innhold. Bekreft og beskriv hvordan kravet oppfylles. Vareprøver vil bli testet ved ett sykehus. |  | M
52 | Risikoavfallssekkene skal visuelt skille seg fra andre typer avfallsekker. Bekreft at kravet oppfylles og beskriv tilbudt løsning. |  | M
53 | Risikoavfallssekkene skal ha størrelse 70-80 cm bred og minst 95 cm lang. Risikoavfallssekkene skal romme 90-110 liter. Bekreft at kravet oppfylles og oppgi tilbudt størrelse. |  | M
54 | Produktet vil bli vurdert på materialkvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet, herunder blant annet at: - Eskene støtter opp under god arbeidsstilling samt ergonomisk og sikker håndtering. - Eskene ikke har skarpe hjørner, slik at en kan legge en kontaminert eske oppi en ekstra risikoavfallssekk, uten at denne revner. - Eskene bør være enkle å montere, brette ut og lukke. - Tilbyder bør ha tilhørende innleggsplate/bunnplate i sitt sortiment - Eskene bør være merket på en god måte, for å sikre riktig kommunikasjon til omverden om fare, samt for å sikre riktig bruk internt. Her vil det, blant annet bli lagt vekt på at eskene er ferdig merket med fareseddel 6, i størrelse 10x10 /15x15 cm (ref. ADR-lovgiving og UN3291). - Eskene bør ha en enkel og intuitiv bruksanvisning trykket på selve esken. Dette bør utformes i samarbeid med Kunden slik at man kan gjøre tilpasninger. - Absorbentens oppsugningskapasitet (høyere er bedre), og dennes hensiktsmessige forpakning (enkel å ta i bruk). - Sekkens holdbarhet, herunder solide skjøter og kanter. - Sekken bør være enkel å åpne og lukke, samt sekkens håndterbarhet med innhold i. - Sekker bør leveres på rull. Beskriv risikoavfallseskens funksjonalitet og brukervennlighet, og oppgi ytre mål på tilbudt risikoavfallseske. |  | E | Kvalitet
Delkontrakt 5 | Risikoavfallssekker (tette, gule)
55 | Sekkene skal ha farge gul. Bekreft at kravet oppfylles. |  | M
56 | Tykkelsen på sekkene skal være minimum ca. 65µ. Bekreft og oppgi tykkelse (µ) for tilbudt produkt. |  | M
57 | Sekkene skal være minimum ca. 70-80 cm bred og minimum ca. 100 cm lang. Bekreft at kravet oppfylles og oppgi mål. |  | M
58 | Risikoavfallssekken vil bli vurdert på produktkvalitet, funksjonalitet og brukervennlighet, herunder blant annet: - Holdbarhet, herunder solide skjøter og kanter. - Risikoavfallssekkene bør leveres på rull. Beskriv brukervennlighet, funksjonalitet og materialkvalitet. |  | E | Kvalitet
Evt. ekstra produkter oppgis som 'Øvrig sortiment' i Vedlegg 3 - Prisskjema.