## Forside
2022/91
Urologiske produkter til helseforetakene i Helse Nord
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Hvite felt skal fylles ut av tilbyder. Tilbyder skal ikke legge til eller slette linjer i dette dokumentet.
Kolonne | Kommentar
Referanse | Oppdragsgiver har gitt hver linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Beskrivelse av krav | Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av obligatoriske krav (M-krav) og evalueringskrav (E-krav).
Krav-type | Minstekrav (M-krav) er minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Det er imidlertid ikke absolutte minstekrav slik at ethvert avvik fra kravspesifikasjonen vil ikke automatisk medføre avvisning. Dersom det er avvik, vil oppdragsgiver foreta en vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Oppdragsgiver vil herunder se på hvor stor betydning minimumskravet har for leveransen som helhet. Det presiseres at et enkelt avvik kan være vesentlig og derfor medføre avvisning. Minimumskrav skal være inkludert i prisen og ikke priset som opsjon. Evalueringskrav (E-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av E-krav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller E-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "E". Informasjonskrav (I-krav) betyr at vi etterspør informasjon.
Tildelingskriterium | Kolonnen Tildelingskriterium angir tilknytning mellom evalueringskravet (E) og aktuelt tildelingskriterium.
Tilbyders svar: Oppfylles kravet? | Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis. Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt. Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Tilbyders svar: Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte.Tilbyder skal, om relevant, sidehenvise til informasjon som fremkommer i øvrige tilbudsvedlegg. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Delkontrakt 1 | Urologiske JJ-stenter
Delkontrakt 2 | Urologiske J-stenter (diversjonsstenter)
Delkontrakt 3 | Stenfangere til urologi
Delkontrakt 4 | Aksesshylser for ureter
Delkontrakt 5 | Blokkeballonger for ureter
Delkontrakt 6 | Okklusjonsballongkatetere for PCN
Delkontrakt 7 | Blokkeballonger for PCN
Delkontrakt 8 | Guidewire til urologi
Delkontrakt 9 | Biopsitenger for ureterorenoskopi, engangs
Delkontrakt 10 | Suprapubiske katetere
Delkontrakt 11 | Ureterkateter
Delkontrakt 12 | Nål for botoxinjeksjon i blære (stivt)
Delkontrakt 13 | Nål for botoxinjeksjon i blære (fleksibelt)

## Generelle krav
Vedlegg 2 - KRAVSPESIFIKASJON
Anskaffelse: 2022/91 Urologiske produkter til helseforetakene i Helse Nord
Generelle krav til samtlige produkter
Oppdragsgivers beskrivelse |  |  |  | Tilbyders svar |  | Tilbyders beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Ref. | Oppdragsgivers beskrivelse av krav | Type krav | Tildelings-kriterium | JA | NEI
G.1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til den forordning som gjelder for produktet. Samsvarserklæring eller en egenerklæring som bekreftelse på oppfylt krav for tilbudte produkter skal legges ved tilbudet. Dersom det vedlegges egenerklæring skal samsvarserklæring kunne fremvises på oppfordring. | E
G.2 | Innlevering av EHF-katalog: Leverandør bekrefter at arbeidet med utarbeidelse av EHF-kataloger påbegynnes umiddelbart ved eventuell tildeling. Se Rammeavtalens pkt. 4.2.7. | M
G.3 | Ordrebekreftelse: Leverandør skal sende ordrebekreftelse med bestilling hvor antall, pris og eventuell restordre fremkommer. | M
G.4 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). | M
G.5 | Materialkrav: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige stoffer over 0,1 vektprosent. Dokumentasjon skal være tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan for eksempel være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. Se Europeisk utfastningsliste i vedlegg 10. For uttelling på evalueringskravet, må tilbyder fylle ut miljøskjema som vil evalueres. Det gis størst trekk for innhold av ftalater og kandidatlistestoff. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. | E
G.6 | Krav til utfylt miljøskjema: Valgt leverandør skal ved avtalestart ha sendt inn komplett utfylt miljøskjema for avtaleprodukter. Miljøskjemaet sendes til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no. | M
G.7 | Miljøkrav plastemballasje: Plast i emballasje skal ikke inneholde klorert plast (eksemplevis PVC og PVdC). Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | M
G.8 | Miljøkrav papir/kartong emballasje: Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs. i samsvar med TCF- eller EFC-metoden. AOX-utslippet til mottaker skal ikke overstige 0,25 kg/tonn masse. Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | M
G.9 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver eller helseforetaket. | M
G.10 | Sterile produkter: Engangsprodukt skal være sterilt enkeltpakket. Produktene skal ha minst 75 % steril holdbarhetstid igjen ved levering. Forpakningene skal være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. Sterile produkter skal kunne administreres uten fare for kontaminering. For noen av områdene er det definert holbarhetskrav i spesifikke krav. | M
G.11 | Minste salgsenhet: Foretakene i Helse Nord har begrenset lagerkapasitet. Det finnes ikke et sentralt lager for forbruksartikler i helseregionen, men hvert enkelt sykehus bestiller og lagrer de varer de har behov for selv. Av hensyn til begrenset lagerkapasitet og sykehusenes evne til å forbruke produktene før steril holdbarhetsdato utgår, må minste salgsenhet og antall stk i forbrukerpakning være i håndterbar mengde og ikke så stor at de er uegnet sett opp i mot helseforetakenes behov. | I/M
G.12 | Begrensninger for rengjøring og desinfisering: Det skal opplyses hvis det tilbys produkter hvor der forekommer begrensninger i rengjørings- desinfeksjons- og/eller steriliseringsprosedyrer. Herunder vanskelig tilgjengelige steder, evt. tilleggsutstyr som kreves, spesielle hensyn i forhold til vask (spesielle krav til kjemikalier) mv. Hvis det kreves spesiell rengjøring for å oppnå fullgod rengjøring skal det legges ved instruksjoner for dette. Bekreft og legg ved eksempel på slik instruksjon. | M
G.13 | Forpakning/emballasje: Emballasje skal stå i forhold til produktet. Leverandøren skal arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. | M
G.14 | Størrelse på forpakning/emballasje: Foretakene har begrenset med lagerkapasitet. Steril og usteril forpakning bør derfor være minst mulig for både inner- og ytterforpakning. | E | Kvalitet
G.15 | Håndtering av forpakning/emballasje for det enkelte produkt: Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/revner, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. Emballering av sterile produkter bør være tilfredsstillende for å ivareta hensyn til sterilitet frem til bruk av produktet. | E | Kvalitet
G.16 | Forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet ((produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. | M
G.17 | Merking av forpakning/emballasje: Oppdragsgiver vil her vurdere og sammenligne leverandørenes merking på forpakningene, herunder men ikke begrenset til; størrelsen på merkingen, plassering av informasjonen, forståelse/tydelighet av merkingen m.m. Innholdsfortegnelse som følger pakken bør være på norsk eller engelsk. | E | Kvalitet
G.18 | Produktdatablad: Tilbyderne skal på forespørsel levere produktdatablad på alle produktene de får avtale på. | M
G.19 | Levering: Det skal være muligheter for levering 1-2 ganger pr. uke (senest 3 dager etter bestilling for UNN/NLSH), beskriv bestilling- og leveringsrutiner. Oppgi forventet leveringstid fra bestilling. Oppgi innen hvilket klokkeslett bestillingen må være mottatt for at bestilte produkter kan leveres til oppgitt leveringstid. | M
G.20 | Restleveranser: Restleveranser skal som hovedregel ikke forekomme. Ved restleveranser skal antatt leveringstid oppgis. Informasjon skal sendes elektronisk (via mail) til brukerne på lager. Bekreft og beskriv rutiner for varsling. | M
G.21 | Returrett og gjenkjøp for stentene: Valgt leverandør skal ta i retur produkter med ubrutt forsegling og gjenværende holdbarhet. Retturretten gjelder også ved avtaleperiodens utløp hvor det er aktuelt å returnere produkter i overgangsperioden/ved et eventuelt leverandørbytte. Returretten kan kun benyttes dersom produktet har gjenværende holdbarhet som gjør det salgbart for leverandør. Eventuelle behov for returer avklares i dialog mellom Kunden og Leverandør. | M
G.22 | Sikkerhetslager: Leverandøren skal til enhver tid ha et sikkerhetslager tilsvarende 4 ukers forbruk av disse produktene. Sikkerhetslager defineres som et lager som ved normaldrift i helseforetakene skal sikre kontinuitet i forsyningen til tross for variasjoner i vareforbruket og tilgangen på varer. Sikkerhetslageret skal ligge i Europa, og oppdragsgiver skal på forespørsel få oppgitt lagersaldo. | M
G.23 | Brukerveiledning: Leverandør skal ha brukerveiledning for produktene tilgjengelig og skal kunne leveres på forespørsel eller være inkludert i forpakning. | M

## Spesifikke krav
Vedlegg 2 - KRAVSPESIFIKASJON
Anskaffelse: 2022/91 Urologiske produkter til helseforetakene i Helse Nord
Spesifikke krav til produktene delkonkurranse 1-13
Oppdragsgivers beskrivelse |  |  |  | Tilbyders svar |  | Tilbyders beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Ref. | Oppdragsgivers beskrivelse av krav | Type krav | Tildelings-kriterium | JA | NEI
1 | Delkonkurranse 1: Urologiske JJ-stenter
1.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - hvor enkelt stenten kan føres over guidewire - hvor enkelt stenten kan plasseres og fjernes - stivhet - glatthet i overflate - atraumatiske egenskaper - hvor lenge stenten er godkjent for å ligge inne | E | Kvalitet
1.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
1.3 | Tilbudt produkt skal være egnet for å forenkle drenering fra nyren til blæren med plassering ved hjelp av endoskop og gjennomlysning. Stenter beregnet for minimum 3 måneder. | M
1.4 | Stenten skal kunne føres over guidewire. | M
1.5 | Stenten skal leveres med pusher. | M
1.6 | Stenten skal være synlig ved gjennomlysning. | M
1.7 | Pusher skal ha markør. | M
1.8 | Stenten bør kunne fjernes uten bruk av cystoskop (f.eks. med tråd). | E
1.9 | Urologiske JJ-stenter bør selges/leveres enkeltvis. | E
1.10 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E
2 | Delkonkurranse 2: Urologiske J-stenter (diversjonsstenter)
2.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - hvor enkelt stenten kan plasseres og fjernes - stivhet - glatthet i overflate - atraumatiske egenskaper | E | Kvalitet
2.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
2.3 | Tilbudt produkt skal være egnet for å forenkle drenering fra nyren til blæren med plassering ved hjelp av endoskop og gjennomlysning. Stenter beregnet for diversjonsprosedyrer. | M
2.4 | Stenten skal være synlig ved gjennomlysning. | M
2.5 | Urologiske J-stenter skal leveres i sett minimum bestående av høyre og venstre stent. | M
2.6 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E
3 | Delkonkurranse 3: Stenfangere til urologi
3.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - atraumatiske egenskaper - "kink"-resistanse - håndtakets ergonomi - hvor enkelt det er å fange, holde og slippe stener | E | Kvalitet
3.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). Det er ønskelig at tilbyder oppgir ulike mm på basket/bur i Tilleggssortimentet for å dekke det helhetlige behovet. | E | Kvalitet
3.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til å fange, manipulere og fjerne stener, fjerne svulster og fremmedlegeme fra urinveiene ved hjelp av endoskop. | M
3.4 | Stenfangere bør selges/leveres enkeltvis. | E | Kvalitet
3.5 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E | Kvalitet
4. | Delkonkurranse 4: Aksesshylser for ureter
4.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - overgang mellom inner- og ytterhylse - stivhet - manøvreringsevne - atraumatiske egenskaper | E | Kvalitet
4.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
4.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til bruk ved ureterorenoskopi for å lette passasje av ureterorenoskop, urologiske instrumenter og til injeksjon av væsker i urinveiene. | M
4.4 | Aksesshylser skal være synlig ved gjennomlysning. | M
4.5 | Antall aksesshylser for ureter i minste salgsenhet bør være ≤ ca 5 stk. | E | Kvalitet
5 | Delkonkurranse 5: Blokkeballonger for ureter
5.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - hvor høyt trykk ballongen tåler - hvor lett ballongkateteret lar seg føre forbi trange områder - hvor enkelt systemet er å bruke - kompabilitet med hylser - atraumatisk tupp | E | Kvalitet
5.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.) Tilbyder bør tilby separate ballonger og sprøyter (tilbys under "Tilleggssortiment" i vedlegg 3 - Prisskjema) | E | Kvalitet
5.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til blokking av ureter. | M
5.4 | Blokkeballongen skal være synlig ved gjennomlysning. | M
5.5 | Blokkeballongen skal ha markør. | M
5.6 | Sett med blokkeballong for ureter og trykksprøyte bør selges/leveres enkeltvis. | E | Kvalitet
5.7 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E | Kvalitet
6 | Delkonkurranse 6: Okkulasjonsballongkateter for PCN
6.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - kompabilitet med mange forskjellige guidewire - holdbarhet av ballong | E | Kvalitet
6.2 | Okkulasjonsballongkateter for PCN skal være synlig ved gjennomlysning. | M
6.3 | Okklusjonsballongkatetere for PCN bør selges/leveres enkeltvis. | E | Kvalitet
6.4 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E | Kvalitet
7 | Delkonkurranse 7: Blokkeballonger for PCN
7.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - hvor høyt trykk ballongen tåler - hvor lett ballongkateteret lar seg føre forbi trange områder - hvor enkelt systemet er å bruke - kompabilitet med hylser - atraumatisk tupp | E | Kvalitet
7.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
7.3 | Blokkeballonger for PCN skal være synlig ved gjennomlysning. | M
7.4 | Sett med blokkeballong og trykksprøyte/inflasjonsenhet bør selges/leveres enkeltvis. | E | Kvalitet
7.5 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E | Kvalitet
8 | Delkonkurranse 8: Guidewire til urologi
8.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - styrbarhet - fremførbarhet - stivhet - friksjon - hydrofile egenskaper og varighet av denne | E | Kvalitet
8.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
8.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til fremføring av kateter og annet relevant utstyr under urologiske prosedyrer. | M
8.4 | Guidewire skal være synlig ved gjennomlysning. | M
8.5 | Antall guidewire i minste salgsenhet bør være ≤ ca 5 stk. | E
8.6 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E
9 | Delkonkurranse 9: Biopsitenger for ureterorenoskopi, engangs
9.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - kvalitet og størrelse på prøvetagning/biopsi - manøvrerbarhet - sikt med tangen i ureterrenoskopet | E | Kvalitet
9.2 | Sortimentsbredde: Det er ønskelig at tilbyder legger inn pris på flergangstenger i Tilleggssortiment. Men det er ikke et krav. | I
9.3 | Tilbudt produkt skal være egnet for biopsi/vevsprøvetaking i øvre del av urinsystemet. | M
9.4 | Biopsitangen skal kunne brukes i fleksible ureterrenoskop. | M
9.5 | Biopsitenger for ureterrenoskopi bør selges/leveres enkeltvis. | E
10 | Delkonkuranse 10: Suprapubiske katetere
10.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - hvor enkelt og trygt kateteret er å legge og skifte - holdbarhet av ballong - mulighet for å skifte kateter via mandreng/guidewire | E | Kvalitet
10.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
10.3 | Tilbudt produkt skal ha sidehull. | M
10.4 | Kateteråpningen skal være tilpasset konisk tilslutning. | M
10.5 | Punksjonssettet bør inneholde alle komponenter som er nødvendig for etablering og feste av suprapubisk kateterdrenasje. | E
10.6 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E
10.7 | Antall punksjonssett og skiftesett i minste salgsenhet bør være ≤ ca 10 stk. | E
11 | Delkonkuranse 11: Ureterkateter
11.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - enkelthet ved innleggelse/evt. skifte - holdbarhet av ballong - mulighet for å skifte kateter via mandreng/guidewire | E | Kvalitet
11.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
11.3 | Tilbudte produkter bør ha 12 mnd garantert restholdbarhet ved levering. Oppgi garantert restholdbarhet. | E
11.4 | Minste salgsenhet bør være ≤ ca 5 stk. | E
12 | Delkonkuranse 12: Nål for botoxinjeksjon i blære (stivt)
12.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vil her vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
12.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
12.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til botoxinjeksjon i blære via cystoskop. Produktet må være kompatibelt med skopene som benyttes ved de ulike sykehusene. HSYK har stiv cytoskop 22 ch. | M
12.4 | Per i dag brukes 35 cm på nål og denne størrelsen eller tilsvarende størrelser skal leveres. | M
13 | Delkonkuranse 13: Nål for botoxinjeksjon i blære (fleksibelt)
13.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vil her vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
13.2 | Sortimentsbredde: I dette kravet vil Oppdragsgiver bl.a evaluere på utvalg. Det er ønskelig at tilbyder har et vidt produktspekter (eks. mange/alle størrelser, dimensjoner og varianter innenfor de angittte produktområder m.m.). | E | Kvalitet
13.3 | Tilbudt produkt skal være egnet til botoxinjeksjon i blære via cystoskop. Produktet må være kompatibelt med skopene som benyttes ved de ulike sykehusene. HSYK har stiv cytoskop 22 ch. | M
13.4 | Per i dag brukes 70 cm på nål og denne størrelsen eller tilsvarende størrelser skal leveres. | M